## SPO 20.05.2024
Проблемы с ПО от 20.05.2024
№ | Приоритет исправления | Описание | Статутс | Срок
1 | Высокий | Необходимо переименовтаь аварию ЗАКЛИНИВАНИЕ ШТОКА в ОТСУТСТВИЕ ВРАЩЕНИЯ ШЕСТЕРНИ. Под этой аварией может быть следующие несиправности - не подключен мотор, заклинивание плунжера, заклинивание или неисправность передаточного механизма, несиправность оптического сенсора. |  | Исправлено
2 | Высокий | При настройке стадий промывки в подменю УМЯГЧЕНИЕ нет возможности настроить время заполнения солевого бака - не тапается поле ввода. |  | Исправлено
3 | Высокий | Журнал ошибок. Добавить в сообщение время возникновения ошибки. |  | Исправлено
4 | Высокий | Дописать название стадии ЗАСОС СОЛЕВОГО РАСТВОРА И МЕДЛЕННАЯ ОТМЫВКА. |  | 2024-05-20
5 | Высокий | При настройке стадий промывки в подменю УМЯГЧЕНИЕ не применяются значения длительностью более 60 мин. Точнее значения запоминаются, но при промывке выставляются значения = введеное время минус 60 минут. Ввел 110, а по факту отображается 50 мин. Или ввел 90 мин, а при промывке только показывает 30 мин. Ну и ставишь 61 мин, а по факту показывает 1 мин, но когда 1 мин заканичвается начинается отсчет 60 мин. По факту длительность более 99 мин учитывается, но такое кривое отображение времени обратного отсчета надо передалать. |  | 2024-05-20
6 | Высокий | Добавить задержку на нажатие кнопки МЕНЮ так же как и для кнопки ПРОМЫВКА |  | Исправлено
7 | Высокий | Нет РУЧНАЯ НАСТРОЙКА типа фильтра - выбрать этот пункт меню и настроить время его нельзя |  | Исправлено
8 | Высокий | При изменеии времени стадий промывки, при входе в подменю ввода значения самое значение обнуляется и нажав кнопку назад выставляется значение 255, а не то какое было. Стояло, например, 108 мин, ты вошел в меню чтобы его изменить, передумал, нажал назад и получил 255 мин, а не то 108 мин. |  | 2024-05-20
9 | Высокий | Не работает алгоритм вывода в промывку по времени - таймер обратного отсчета перестает считать (показания таймера обратного отсчета в нижней строке просто исчезают), а промывка не начинается. |  | 2024-05-20
10 | Высокий | Не добавлен тип промывки ПО ДНЯМ и ПО ЧАСАМ. То что сейчас есть ПО ВРЕМЕНИ фактически и есть ПО ДНЯМ только ввод уставок (ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЫВКИ и ОСТАВШЕЕСЯ ВРЕМЯ ДО НАЧАЛА ПРОМЫВКИ) надо сделать в днях, но сохранив обратный отсчет в статусной строке в часах. |  | 2024-05-20
11 | Высокий | Время заполнения солевого бака не в КГ. Формула пересчета есть в фигме |  | Исправлено.
12 | Высокий | Надо убрать перемигивание показаний фильтроцикла, расхода, иконок ВХ1, ВЫХ1, ВЫХ2 при их обнавлении. Они на долю сек пропадают совсем и появляются новые. Эти постоянные моргания раздражают и есть ощущение неисправности контроллера.
13 | Высокий | Нет квадратиков для крестиков выбора в подменю: ТИП ПРОМЫВКИ. Нет промывки ПО ДНЯМ и ПО ЧАСАМ |  | 2024-05-20
| Высокий | Батарейка разрядилась быстро. На сколько её должно хватать? Не будет ли она садится пока контроллер лежит на складах? Если это так, то надо предусмотреть защитную пленку под батарейку чтоб пока хранится заряд не расходовался. Надо это как-то отобразить в заказных листах и ТЗ на изготовление платы. Батарейка так же должна быть смонтирована на заводе делающий монтаж элементов на плату.
15 | Высокий | При попытке просмотреть журнал ПРОМЫВКИ ФИЛЬТРОВ контроллер завис. |  | Пока не подтвердилось. Постоянная проблема
16 | Высокий | Нет записей в журналах МАКСИМАЛЬНЫЙ РАСХОД и ПОТРЕБЛЕНИЕ ВОДЫ
17 | Высокий | Вход ВХ1 стал рабочим (уходт в промывку при замыканиии), но надо поправить индикацию. Иконка ВХ1 должна загораться (мигать) как только есть замыкание входа. И перестать как только перестанет быть замкнутым вход (для обоих сценариев ипользования ВХ1). При выборе БЛОКИРОВКА ПРОМЫВКИ нужно сделать задержку на срабатывание короче - 3 сек. И был момент еще - стояла блокировка промывки, ВХ1 был замкнут, контроллер в фильтрации, понажимал кнопку ПРОМЫВКА -все ОК - в промывку не встает, после размыкания контроллер пошел в промывку после пропадания мигания значка ВХ1. Такого не должно быть.
18 | Высокий | При выборе ЗАПРЕТ ПРОМЫВКИ для ВХ1 промывка не блокируется при замыкании ВХ1. Нет иконки ВХ1 на экране при замыкании 2 и 3 пинов. |  | 20.05.2024+ нужна логика работы данной команды в случае, если промывка уже идет
19 | Высокий | Прозвонил землю ВЫХ1. Она идет первой (верхняя), а не третьей ногой (нижняя) как указано в схемах. Надо поправить схему, наврено? |  | Номер ножки зависит от того, с какой стороны считать. В схеме нумерация слева, если смотреть на окошки для провода
20 | Высокий | Функционал ВЫХ1 есть в программе, но физически его не вижу. Не появляется иконка ВЫХ1. Мультитестором не видно замыкания цепи для ПРОМЫВКА ФИЛЬТРА и ЗАПУСК В ПРОМУВКУ СОСЕДА. При выборе ИМПУЛЬСНЫЙ ВЫХОД (задал 10 л/имп) и имитации расхода выход активировался (1 и 3 нога звонится мультитестором и появилась иконка ВЫХ1), но выход просто один раз активируется и так висит потсоянно когда расход стал снова 0.
21 | Высокий | Про фильтроцикл. При переключении на м3 в строке состояния остаются л. Максимальное число которое можно вбить в ФИЛЬТРОЦИКЛ - 2000. А 2001 и больше уже нельзя. Нужна до 9999 сделать. Счетчик прошедшей воды начинает изменяться только спустя минуту. Надо уменьшить время обсчета. И с самой математикой какие-то проблемы. При расходе 1200 л/мин счетчик насчитывает как минимум на порядок меньше л за мин.
22 | Высокий | При выходе из меню ввода ФИЛЬТРОЦИКЛ кнопкой назад в верхней строке (та что галка рядом с лого) в поле фильтроцикл появляется такое безумное число. То же самое с полем РЕЗЕРВ
23 | Высокий | ВЫХ2 не работает. Иконка ВЫХ2 появилась. Но подключил лампочку (накаливания) как нагрузку, но и она не загорелась. Плюс индикация ВЫХ2 сохранилась после проведения промывки, хотя были выбраны все пункты промывки (обратная промывка и прямая промывка). Пункт ФИЛЬТРАЦИЯ в настройке ВЫХ2 не выбирался, а значок ВЫХ2 на экране все равно мигает.
24 |  | Один раз завис на клавиатуре при вводе значения фильтроцикла. Перезагрузка помогла. Больше не повторялось.
25 | Средний | Убрать полоски разделяющие названия в меню. При обновлении картинки при скроллинге они пропадают, но не полностью. Либо сделать так чтобы полоски не пропадали, или пропадали целиком.
26 | Средний | Сделать автоматический выход на главный экран из любого подменю спустя 60 сек отсутвия действий с экраном.
28 | Высокий | На экране подменю СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ не работает кнопка ДОМОЙ
29 | Высокий | При одиночном тапе на кнопку МЕНЮ она меняет свой цвет с голубого на синий. Гарантированно появляется если много раз тапать на кнопку. Но бывает и при одиночном тоже
30 | Высокий | При входе в подменю настройки длительности стадий промывки ФИЛЬТРАЦИЯ или УМЯГЧЕНИЕ сверху надпись РУЧНАЯ НАСТРОЙКА, а не ФИЛЬТРАЦИЯ/УМЯГЧЕНИЕ
31 | Высокий | Не видно сообщения об аварии ОТСУТСТВИЕ ВРАЩЕНИЯ ШЕСТЕРНИ. Включил плату без подключенного мотора и получил только надпись о необходимости сервиса. Сообщение об ТО закрыло сообщение об аварии. Предлагаю сообщение о ТО расположить нижним рядом, а не средним.
32 | Высокий | При появлении сообщении о необходимости ТО сообщение не всегда отображается корректно - остается слева полоса. Например зашел в меню, вышел и сообщение исчезло, но осталась полоса
33 | Высокий | Добавить надпись размернности ввода значения длительности стадий промывки в подменю настройки. Исправить название стадий в подменю настроек и на главном экране при промывке (ЗАСОС СОЛЕВОГО РАСТВОРА И МЕДЛЕННАЯ ОТМЫВКА и ЗАПОЛНЕНИЕ СОЛЕВОГО БАКА)
34 | ОЧЕНЬ Высокий | Наблюдаю постоянно рысканье поршня (обратно-вперед или обратно-вперед-обратно на долю оборота) при переключении стадии когда поршень занимает свое положение. Иногда доходит до 4 перекладок (обратно-вперед-обратно-вперед). Иногда было такое рысканье через пару сек после того как поршень встал в свое основное положение (фильтрация). Может стоить еще замедлить скорость вращение двигателя чтобы убрать это явление? Есть ощущение выбега с последующей корректировкой положения.
35 | Высокий | Журналы. Записи должны отображаться с новых, а не с самой первой. И очень медленная загрузка журнала. Особнно при пролистывании его. Надо с этим что-то делать. Это очень сильно раздражает
36 | Высокий | Один раз завис при добавлении стадий в РУЧНАЯ НАСТРОЙКА. Перезагрузка помогла. Больше не повторялось.
37 | Высокий | Пропадает название первой стадии при промывке. Первая стадия была ОБРАТНАЯ ПРОМЫВКА (0 мин выставлена). Потом ПРЯМАЯ ПРОМЫВКА (1 мин). После окончания промывки зависло поле обратного отсчета времени промывки "1 сек". Исчезает если зайти в меню и выйти на главный экран. Воспроизводится. Если принудително пролистать стадию (прямая промывка) то в зеленом поле останется оставшееся время (46 сек, например, или 2 мин). В умягчении такого нет. Есть в типе промывки ФИЛЬТРАЦИЯ, УМЯГЧЕНИЕ и РУЧНАЯ . При выборе Фильтрация пропадает название обоих стадий. При УМЯГЧЕНИИ только первой и то не всегда.
38 | Низкий | Заметил что контроллер запоминает уставку периодичности промывки для каждого варианта ТИП ФИЛЬТРА. Если это не баг, а так и задуманно то можно оставить. Будет фичей.
39 | Высокий | Один раз стала неактивна кнопка СЛЕДУЮЩАЯ на стадии ПРЯМАЯ ПРОМЫВКА (тип промывки УМЯГЧЕНИЕ). Обратный отсчет шел. Промывка закончилась, а кнопка осталась неактивна - тапаешь и ничего не происходит. Так же отвалилась кнопка МЕНЮ - тапаешь и ничего не происходит. Не повторялось.
40 | Высокий | Алгоритм ТИП ПРОМЫВКИ - ПО ДНЯМ работает нормально. Алгоритм ТИП ПРОМЫВКИ - НЕМЕДЛЕННАЯ работает нормально. Алгоритм ТИП ПРОМЫВКИ - ОТЛОЖЕННАЯ работает. Алгоритм ТИП ПРОМЫВКИ - ПО ЧАСАМ не работает как надо. Выставил ПЕРИОД ПРОМЫВКИ 2 часа. Сделал принудительную промывку. Оставшееся время до начала промывки стало 22 часа, а не 2 часа.
41 | Высокий | Необходимо переименовать тип промывки ОТЛОЖЕННАЯ на УНИВЕРСАЛЬНАЯ
42
43
44
45
46
47
48
49